## _list (hidden)
水工建筑物 | 坝体/堤防外观检查
金属结构 | 溢洪道/泄洪设施检查
监测设备 | 放水涵洞/输水设施检查
通信设备 | 护坡/护岸完整性检查
供电系统 | 变形/位移观测
安全防护 | 闸门启闭机运行检查
环境维护 | 钢丝绳/吊杆磨损检查
应急管理 | 止水橡胶/密封件检查
水位计运行状态及精度校验
雨量计清洁及校准
流量计/流速仪运行检查
土壤墒情传感器检查
蒸发皿清洁及补水
RTU遥测终端运行状态
通信模块(4G/北斗)信号检测
数据采集频率/完整性校验
太阳能板清洁及朝向检查
蓄电池电压/容量测试
充放电控制器检查
供电线路/防雷器检查
防雷接地电阻测试
围栏/门锁/警示标识
视频监控设备检查
站房/站院卫生清理
排水沟/截水沟疏通
杂草清除/防鼠防虫
备品备件库存清点
应急物资/工具检查
防汛预案/操作规程上墙

## 巡检方案模板
站点名称 | 分类 | 检查项 | 日方案 | 周方案 | 月方案
| 水工建筑物 | 坝体/堤防外观检查 | ✓ | ✓ | ✓
| 水工建筑物 | 溢洪道/泄洪设施检查 | ✓ | ✓ | ✓
| 水工建筑物 | 放水涵洞/输水设施检查 | ✓ | ✓ | ✓
| 水工建筑物 | 护坡/护岸完整性检查 | ✓ | ✓ | ✓
| 水工建筑物 | 变形/位移观测 | ✓ | ✓ | ✓
| 金属结构 | 闸门启闭机运行检查 | ✓ | ✓ | ✓
| 金属结构 | 钢丝绳/吊杆磨损检查 | ✓ | ✓ | ✓
| 金属结构 | 止水橡胶/密封件检查 | ✓ | ✓ | ✓
| 监测设备 | 水位计运行状态及精度校验 | ✓ | ✓ | ✓
| 监测设备 | 雨量计清洁及校准 | ✓ | ✓ | ✓
| 监测设备 | 流量计/流速仪运行检查 | ✓ | ✓ | ✓
| 监测设备 | 土壤墒情传感器检查 | ✓ | ✓ | ✓
| 监测设备 | 蒸发皿清洁及补水 | ✓ | ✓ | ✓
| 通信设备 | RTU遥测终端运行状态 | ✓ | ✓ | ✓
| 通信设备 | 通信模块(4G/北斗)信号检测 | ✓ | ✓ | ✓
| 通信设备 | 数据采集频率/完整性校验 | ✓ | ✓ | ✓
| 供电系统 | 太阳能板清洁及朝向检查 |  | ✓ | ✓
| 供电系统 | 蓄电池电压/容量测试 |  | ✓ | ✓
| 供电系统 | 充放电控制器检查 |  | ✓ | ✓
| 供电系统 | 供电线路/防雷器检查 |  | ✓ | ✓
| 安全防护 | 防雷接地电阻测试 |  | ✓ | ✓
| 安全防护 | 围栏/门锁/警示标识 |  | ✓ | ✓
| 安全防护 | 视频监控设备检查 |  | ✓ | ✓
| 环境维护 | 站房/站院卫生清理 | ✓ | ✓ | ✓
| 环境维护 | 排水沟/截水沟疏通 | ✓ | ✓ | ✓
| 环境维护 | 杂草清除/防鼠防虫 | ✓ | ✓ | ✓
| 应急管理 | 备品备件库存清点 |  | ✓ | ✓
| 应急管理 | 应急物资/工具检查 |  | ✓ | ✓
| 应急管理 | 防汛预案/操作规程上墙 |  | ✓ | ✓